## Test
Please select your language: |  |  |  | Deutsch
Eingabewerte: |  |  | Sphäre (Dpt) | Zylinder | Achse | Augenabstand (in mm) | Additionswert (ADD) | Hinweise:
|  |  | (Sph) | (Cyl) | (A) | Pupillendistanzwert (PD) | (nur bei Bifokal / Gleitsicht) | Bitte die Korrekturwerte links im orange markierten Bereich eintragen und dabei auf die Vorzeichen achten
Fern (F) | Rechtes Auge (R):
Linkes Auge (L):
Nah (N) | Rechtes Auge (R): | [5 empty] | 28.11.2022
Linkes Auge (L):
Artikelnummer: |  | Hier klicken zum auswählen |  | Anwendername:
Modell | Monofokal / Einstärken |  |  |  |  | Bifokal / Zweistärken |  |  | Progressive / Gleitsicht
BR115 | kein Einschliff möglich |  |  |  |  | kein Einschliff möglich |  |  | kein Einschliff möglich
BR118 | Werte nicht gefüllt |  |  |  |  | Werte nicht gefüllt |  |  | Werte nicht gefüllt
BR119 | Werte nicht gefüllt |  |  |  |  | Werte nicht gefüllt |  |  | Werte nicht gefüllt
BR124 | Werte nicht gefüllt |  |  |  |  | Werte nicht gefüllt |  |  | Werte nicht gefüllt
BR126 | Werte nicht gefüllt |  |  |  |  | Werte nicht gefüllt |  |  | Werte nicht gefüllt
BR130 | Werte nicht gefüllt |  |  |  |  | Werte nicht gefüllt |  |  | Werte nicht gefüllt
BR310 | Werte nicht gefüllt |  |  |  |  | Werte nicht gefüllt |  |  | Werte nicht gefüllt
BR321 | Werte nicht gefüllt |  |  |  |  | Werte nicht gefüllt |  |  | Werte nicht gefüllt
BR322 | Werte nicht gefüllt |  |  |  |  | Werte nicht gefüllt |  |  | Werte nicht gefüllt
BR330 | Werte nicht gefüllt |  |  |  |  | Werte nicht gefüllt |  |  | Werte nicht gefüllt
BR331 | Werte nicht gefüllt |  |  |  |  | Werte nicht gefüllt |  |  | Werte nicht gefüllt
© Copyright MAVIG GmbH

## Values and Rules
Modell |  | Sphäre |  |  |  | Zylinder |  |  | ADD Bifokal |  |  | ADD Gleitsicht |  |  | Mindest PD-Wert |  |  | PD-Wert-Genauigkeit
(nur bei Gleitsicht)
BR118 |  | 3 | dpt bis | -3 | dpt | 3 | bis | -3 | 1 | bis | 2.5 | 1 | bis | 3 |  | 65 | mm | nur in 0,5er Schritten
BR119 |  | 6 | dpt bis | -9 | dpt | 6 | bis | -6 | 1 | bis | 2.5 | 1 | bis | 3 |  | 65 | mm | nur in 0,5er Schritten
BR124 |  | 2 | dpt bis | -2 | dpt | 2 | bis | -2 | 1 | bis | 3.5 | 0.5 | bis | 3.5 | n/a |  |  | in sämtlichen Schritten
BR126 |  | 8 | dpt bis | -8 | dpt | 2 | bis | -2 | 0.75 | bis | 3.5 | 0.5 | bis | 3.5 | n/a |  |  | in sämtlichen Schritten
BR130 |  | 8 | dpt bis | -8 | dpt | 4 | bis | -4 | 1 | bis | 3.5 | 0.5 | bis | 3.5 | n/a |  |  | in sämtlichen Schritten
BR 310 |  | 4 | dpt bis | -6 | dpt | 5 | bis | -5 | 1 | bis | 2.5 | 1 | bis | 3 |  | 62 | mm | nur in 0,5er Schritten
BR 321 |  | 6 | dpt bis | -9 | dpt | 5 | bis | -5 | 1 | bis | 2.5 | 1 | bis | 3 |  | 56 | mm | nur in 0,5er Schritten
BR 322 |  | 6 | dpt bis | -9 | dpt | 5 | bis | -5 | 1 | bis | 2.5 | 1 | bis | 3 |  | 60 | mm | nur in 0,5er Schritten
BR330 |  | 4 | dpt bis | -4 | dpt | 2 | bis | -2 | 1 | bis | 3 | 1 | bis | 3 | n/a |  |  | in sämtlichen Schritten
BR 331 |  | 4 | dpt bis | -7 | dpt | 6 | bis | -6 | 1 | bis | 2.5 | 1 | bis | 3 |  | 62 | mm | nur in 0,5er Schritten
Regeln:
1. | Immer auf das Vorzeichen achten!
2. | Die Sphäre (sowohl im Nah- sowie im Fernbereich) darf den festgelegten Wert nicht über- (+) bzw. unter(-)schreiten
3. | Der Zylinder darf den festgelegten Wert nicht über- (+) bzw. unter(-)schreiten
4. | Wenn es einen Zylinderwert gibt, gibt es immer auch einen Achswert und umgekehrt
5. | Der Additionswert darf den festgelegten Wert nicht über- bzw. unterschreiten
6. | Der Additionswert ist die Differenz der Sphäre aus Fern- und Nahwert und ist daher immer positiver Natur
7. | Die Summe aus Sphäre und Zylinder darf den festgelegten Wert der Sphäre nicht über- (+) bzw. unter(-)schreiten
8. | Die Summe aus Sphäre, Zylinder und Additionswert darf den festgelegten Wert der Sphäre nicht über- (+) bzw. unter(-)schreiten
9. | Bei bestimmten Modellen muss beim Gleitsichteinschliff ein Mindest-PD-Wert (rechtes + linkes Auge) erreicht werden
10. | Der PD-Wert muss für das linke und rechte Auge getrennt angegeben werden (Werte i.d.R. zwischen 27-37mm)
© Copyright MAVIG GmbH

## Item Code
Bitte von links nach rechts alle Werte auswählen:
Modell | Größe | Bleigleichwert Front | Farbe | Einschliff | Dosimeteranbindung (nur BR330+BR130)
Artikelnummer: | Bitte alle Werte auswählen |  | Zurück zum Brillenpass-Test
Informationen und Abbildungen zu den Brillen finden Sie auf unserer Homepage:
https://mavig.de/produkte/strahlenschutz/augenschutz/
© Copyright MAVIG GmbH

## Übersetzungen (hidden)
Sprache | Deutsch | English | Français | 日本語 | Español | --- | 2
Kürzel | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Eingabe-Tabelle
Eingabewerte | Eingabewerte: | Input values: | Valeurs de saisie: | 入力値： | Valores de entrada:
Sphäre | Sphäre (Dpt) | Sphere (Dpt) | Sphère (Dpt) | 球面度数（DPT） | Esfera (Dpt)
Sphäre2 | (Sph) | (Sph) | (Sph) | （SPH） | (Sph)
Zylinder | Zylinder | Cylinder | Cylindre | 円柱度数 | Cilindro
Zyl | (Cyl) | (Cyl) | (Cyl) | （CYL） | (Cyl)
Achse | Achse | Axis | Axe | 乱視軸 | Eje
Achse2 | (A) | (A) | (A) | （A） | (A)
PD | Augenabstand (in mm) | Pupillary Distance | Distance pupillaire | 瞳孔間距離 | Distancia pupilar (en mm)
PD2 | Pupillendistanzwert (PD) | (in mm) (PD) | (en mm) (PD) | （mm単位）（PD） | Valor de distancia entre pupilas (DP)
ADD | Additionswert (ADD) | Addition Values (ADD) | Valeurs d'addition (ADD) | 加入度数（ADD） | Adición (ADD)
ADD2 | (nur bei Bifokal / Gleitsicht) | (Bifocal / Progressive only) | (Bifocaux / Progressifs uniquement) | （遠近両用/プログレッシブのみ） | (solo para bifocales/progresivas)
Fern | Fern (F) | Distance / Far (D/F) | Vision de loin | 遠用/遠方（D/F） | Lejos (L)
Nah | Nah (N) | Near (N) | Vision de près | 近用（N） | Cerca (C)
rechts | Rechtes Auge (R): | Right Eye (R) | Oeil droit (D) | 右眼（R） | Ojo derecho (OD)
links | Linkes Auge (L): | Left Eye (L) | Oeil gauche (G) | 左眼（L） | Ojo izquierdo (OL) | Ja
Modell | Modell | Model | Modèle | モデル | Modelo
Mono | Monofokal / Einstärken | Single | Simple | 単焦点 | Monofocal
Bifokal | Bifokal / Zweistärken | Bifocal | Bifocale | 遠近両用 | Bifocal
Progressive | Progressive / Gleitsicht | Progressive | Progressive | プログレッシブ | Progresivas
kein Einschliff | kein Einschliff möglich | no prescription possible | pas de correction personnalisée possible | 処方箋不可 | No es posible la graduación
Hinweis | Hinweise: | Hints: | Indications: | 手引き： | Notas:
Name | Anwendername: | Name of user: | Nom d'utilisateur: | 使用者氏名： | Nombre de usuario:
Ausgabe nach Modellen
Werte | Werte nicht gefüllt | Values not entered | Valeurs non remplies | 数値が入力されていません | Valores no introducidos
Ja | Ja | Yes | Oui | 是的 | Sí
Ja, Hinweis | Ja - Hinweise beachten! | Yes - but follow the instructions! | Oui - mais suivez les instructions! | 是的 - 请按照指示操作！ | Sí - ¡Siga las instrucciones!
Nein | Nein | No | Non | 不 | No
Hinweise | Hinweise beachten! | Follow the instructions! | Suivez les instructions! | 指示に従ってください！ | ¡Siga las instrucciones!
Einstärken | Einstärkeneinschliff | single vision (= mono focal) | verres unifocaux | シングルビジョン （= 単焦点） | Lentes monofocales
Mehrstärken | Mehrstärkeneinschliff | multifocal | verres multifocaux | 多焦点 | Lentes multifocales
Nein Sphäre | Sphäre außerhalb der Grenzwerte | Sphere outside the limits | Sphère en dehors des valeurs max. | 超出边界极限值的球体 | Esfera fuera de los valores límite
Nein Zylinder | Zylinder außerhalb der Grenzwerte | Cylinder outside the limits | Cylindre en dehors des valeurs max. | 超出边界极限值的柱体 | Cilindro fuera de los valores límite
Nein Verrechnung | Verrechnung der Werte außerhalb der Grenzwerte | Offsetting of the values outside the limits | Compensation des valeurs en dehors des valeurs max. | 补偿越界值 | Compensación de los valores fuera de los límites
Nein ADD | Additionswert außerhalb der Grenzwerte | Addition value outside the limits | Valeur d'addition en dehors des valeurs max. | 超出限度的加值 | Valor de adición fuera de los valores límite
Nein PD | PD-Wert zu gering | PD value too small | Valeur de l'écart pupillaire trop faible | PD （瞳孔距离）值太低 | El valor de la distancia de la pupila es demasiado bajo
Hinweise
Eintragen | Bitte die Korrekturwerte links im orange markierten Bereich eintragen und dabei auf die Vorzeichen achten | Please enter the prescription values in the orange marked area. IMPORTANT: + and - has to be stated correctly!!! | Veuillez inscrire les valeurs de correction dans la zone orange à gauche en faisant attention aux signes. | オレンジ色の付いた部分に処方値を入力してください。重要: ＋と－は、必ず正しく記載してください!!! | Introduzca los valores de graduación en el área coloreada en naranja y preste atención a las indicaciones.
Fehler | Werte nicht vollständig oder fehlerhaft, siehe nachstehend: | Values not complete or incorrect, see below: | Valeurs incomplètes ou erronées, voir ci-dessous : | 処方値が不完全もしくは間違っています。以下をご参照ください。 | Los valores no están completos o son incorrectos, véase a continuación:
OK | Werte ok, Auswertung siehe unten | Values okay, see result below | Valeurs OK, évaluation voir ci-dessous | 値に問題なし、以下の結果をご覧ください | Los valores son correctos, véase el resultado a continuación:
Zyl rechts fehlt | - rechter Zylinderwert fehlt | - right cylinder value missing | - valeur du cylindre droit est manquante | －右円柱度数値が抜けています | - Falta el valor del cilindro derecho.
A rechts fehlt | - rechter Achswert fehlt | - right axis value missing | - valeur de l'axe droit est manquante | －右乱視軸値が抜けています | - Falta el valor del eje derecho.
A rechts prüfen | - rechten Achswert prüfen | - check right axis value | - vérifier la valeur de l'axe droit | －右乱視軸値を確認してください | - Compruebe el valor del eje derecho.
Zyl links fehlt | - linker Zylinderwert fehlt | - left cylinder value missing | - valeur de cylindre gauche est manquante | －左円柱度数値が抜けています | - Falta el valor del cilindro izquierdo.
A links fehlt | - linker Achswert fehlt | - left axis value missing | - valeur de l'axe gauche est manquante | －左乱視軸値が抜けています | - Falta el valor del eje izquierdo.
A links prüfen | - linken Achswert prüfen | - check left axis value | - vérifier la valeur de l'axe gauche | －左乱視軸値を確認してください | - Compruebe el valor del eje izquierdo.
PD einzeln | - PD-Wert einzeln pro Auge angeben | - enter pupillary distance value (pd) individually per eye | - entrez la valeur de la distance pupillaire (pd) individuellement par œil | －瞳孔間距離値（pd）を眼ごとに入力してください | - Introduzca el valor de la distancia pupilar (DP) de cada ojo.
PD fehlt | - PD-Werte fehlen | - pupillary distance values missing | - valeurs distance pupillaire manquantes | －瞳孔間距離値が抜けています | - Faltan los valores de la distancia pupilar (DP).
PD fern fehlt | - PD-Wert im Fernbereich fehlt | - pupillary distance values (pd) in the distance range missing (=far values) | - absence de valeurs distance pupillaire en vision de loin | －距離範囲内の瞳孔間距離値（pd）が抜けています（＝遠位値） | - Faltan los valores de la distancia pupilar de lejos.
PD nah fehlt | - PD-Wert im Nahbereich fehlt | - pupillary distance values (pd) in the near range missing | - absence de valeurs distance pupillaire en vision de près | －近傍範囲内の瞳孔間距離値（pd）が抜けています | - Faltan los valores de la distancia pupilar de cerca.
PD prüfen | - PD-Wert prüfen | - check pupillary distance values (pd) | - vérifiez les valeurs distance pupillaire | ー瞳孔間距離値（pd）を確認してください | - Comprobar los valores de la distancia pupilar (DP).
Verrechnung | - Verrechnung der Sphäre von Nah-und Fernwert nicht identisch mit angegebenen ADD-Wert | - sphere values (near and distance/far) not in line with specified addition value (ADD) | - Le calcul de la sphère de la valeur proche et lointaine n'est pas identique à la valeur d'additions indiquée | －指定の加入度数（ADD）と球面度数値（近距離および遠距離/遠方）が一致していません | - Los valores de cerca y lejos de la esfera no coinciden con la adición (ADD) especificada.
ADD nicht identisch | - Prüfen, ob wirklich der Additionswert vom rechten und linken Auge nicht identisch sein soll | - check if the addition value ADD of the right and left eye really is NOT identical | - vérifiez si la valeur d'addition de l'œil droit et de l'œil gauche ne doit pas être identique | － 右眼と左眼の加入度数ADDが本当に同一でないかどうかを確認してください | - Compruebe si los valores de adición (ADD) del ojo derecho y del ojo izquierdo no son realmente idénticos.
Zyl nicht identisch | - Zylinderwerte bei Fern und Nah müssen übereinstimmen | - cylinder values for distance and near must match | - les valeurs des cylindres pour la vision de loin et la vision de près doivent correspondre | －遠距離と近距離の円柱度数値は一致している必要があります | - Los valores de los cilindros tanto de lejos como de cerca deben coincidir.
A nicht identisch | - Achswerte bei Fern und Nah müssen übereinstimmen | - axis values for distance and near must match | - les valeurs des axes à vision de loin et à vision de près doivent correspondre | －遠距離と近距離の乱視軸値は一致している必要があります | - Los valores del eje tanto de lejos como de cerca deben coincidir.
Sph fern fehlt | - Sphäre für Ferne nicht gefüllt, daher Sphärenschliff nur im unteren Bereich der Brille | - sphere for distance not filled, therefore sphere correction only in the lower part of the glasses (= near vision) | - sphère pour la vision de loin non remplie, donc correction de la sphère uniquement dans la partie inférieure des lunettes | －遠用の球面度数が入力されていないため、眼鏡下部のみで球体補正を行います（＝近視） | - Esfera para lejos no introducida, por tanto graduación de la esfera solo en la parte inferior de las gafas.
Sph rechts fern fehlt | - Rechte Sphäre für Ferne nicht gefüllt, daher Sphärenschliff nur im unteren Bereich der Brille | - right sphere for distance not filled, therefore sphere correction only in the lower part of the glasses (= near vision) | - sphère droite pour la vision de loin non remplie, donc correction de la sphère uniquement dans la partie inférieure des lunettes | －遠用の右の球面度数が入力されていないため、眼鏡下部のみで球体補正を行います（＝近視） | - Esfera derecha para lejos no introducida, por tanto graduación de la esfera solo en la parte inferior de las gafas.
Sph links fern fehlt | - Linke Sphäre für Ferne nicht gefüllt, daher Sphärenschliff nur im unteren Bereich der Brille | - left sphere for distance not filled, therefore sphere correction only in the lower part of the glasses (= near vision) | - sphère gauche pour la vision de loin non remplie, donc correction de la sphère uniquement dans la partie inférieure des lunettes | －遠用の左の球面度数が入力されていないため、眼鏡下部のみで球体補正を行います（＝近視） | - Esfera izquierda para lejos no introducida, por tanto graduación de la esfera solo en la parte inferior de las gafas.
Sph Nah fehlt | - Sphärenwert in der Nähe nicht eingetragen, Verrechnung erfolgt über angegebenen ADD | - sphere value NEAR not entered, therefore calculation accordig to specified addition value ADD | - valeur de la sphère à vision de près non inscrite, la compensation se fait par la valeur d'addition indiquée | －近用の球面度数値が入力されていないため、指定の加入度数値に従って計算します | - Valor de la esfera de cerca no introducido, por lo que el cálculo se realiza de acuerdo con la adición (ADD) indicada.
Sph fern ist Sph nah | - Sphärenwert von Fern und Nah identisch, daher Einstärkenbrille. Zur korrekten Auswertung bitte Nahwerte löschen. | - spherical value of distance and near identical, therefore single vision glasses. For correct result, please delete near values. | - valeur sphérique de loin et de près identique, donc lunettes à simple foyer. Pour une évaluation correcte, veuillez supprimer les valeurs de près. | －遠用と近用の球面度数値が同一であるため、単焦点眼鏡を使用します。正しい結果を得るために、近用値を削除してください。 | - Los valores de la esfera de lejos y de cerca son iguales, por tanto gafas monofocales. Elimine los valores de cerca para obtener un resultado correcto.
Machbar | Bitte prüfen, ob das gewünschte Modell mit den Einschliffwerten machbar ist. | Please check if requested model is feasabile with prescription values. | Veuillez vérifier si le modèle souhaité est réalisable avec les valeurs de correction. | ご希望のモデルが処方値に適しているかどうかをご確認ください。 | Compruebe si el modelo que ha solicitado es compatible con los valores de la prescripción.
Artikelcode
Ausfüllen | Bitte von links nach rechts alle Werte auswählen: | Please select all values ​​from left to right: | Veuillez sélectionner toutes les valeurs de gauche à droite: | 左から順に全ての値を選択してください。 | Seleccione todos los valores de izquierda a derecha:
Größe | Größe | Size | Taille | サイズ | Talla
Bleigleichwert | Bleigleichwert Front | Lead Euivalent (pb) Front | Équivalence de plomb (pb) frontale | 前面の鉛当量（Pｂ） | Equivalencia en plomo de la parte frontal
Farbe | Farbe | Colour | Couleur | 色 | Color
Einschliff | Einschliff | Prescription | Correction personnalisée | 処方箋 | Graduación
Dosimeter | Dosimeteranbindung (nur BR330+BR130) | Dosimetry connection (only BR330+BR130) | Dosimétrie (seulement BR330+BR130) | 線量計の接続（BR330＋BR130のみ） | Dosimetría (solo BR330 y BR130)
Artikelnummer | Artikelnummer: | Item code: | Numéro d'article: | 項目番号: | Número de artículo:
Klick | Hier klicken zum auswählen | Click here to select | Cliquez ici pour choisir | ここをクリックして選択 | Haga clic aquí para seleccionar
Zurück | Zurück zum Brillenpass-Test | Back to the glasses passport test | Retour au test de l'ordonnance des lunettes | 眼鏡パスポートテストに戻る | Volver a la prueba del certificado de gafas
Alle | Bitte alle Werte auswählen | Please select all values | Veuillez sélectionner toutes les valeurs | すべての値を選択してください | Seleccione todos los valores
Anbindung | Bitte Dosimeteranbindung wählen | Please select dosimetry connection | Veuillez sélectionner la dosimétrie | 線量計の接続を選択してください | Seleccione la dosimetría
small-medium | small-medium | small-medium | small-medium | スモール～ミディアム | pequeña-mediana
small/medium | small/medium | small/medium | small/medium | スモール/ミディアム | pequeña/mediana
large | large | large | large | ラージ | grande
uni | universal | universal | universal | ユニバーサル | universal
ohne | ohne | without | sans | ～なし | sin
1links | links | left | gauche | 左 | izquierda
1rechts | rechts | right | droite | 右 | derecha
beidseitig | beidseitig | both sides | recto-verso | 両面 | ambos lados
Taupe | Taupe | Taupe | taupe | トープ | Taupé
Blau | Blau | Blue | bleu | ブルー | Azul
Schwarz | Schwarz | Black | noir | ブラック | Negro
Silber | Silber | Silver | argent | シルバー | Plata
Alcedo | Alcedo Blue | Alcedo Blue | Alcedo Blue | アルセドブルー | Alcedo azul
Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ローズウッド | Rosa palo
Onyx | Onyx Black | Onyx Black | Onyx Black | オニキスブラック | Ónix negro
Sandstone | Sandstone/Orange | Sandstone/Orange | Sandstone/Orange | サンドストーン/オレンジ | Arenisca/Naranja
Cocoa | Cocoa/Light Blue | Cocoa/Light Blue | Cocoa/Light Blue | ココア/ライトブルー | Cacao/Azul claro
Shiny Graphit | Shiny Onyx / Graphit | Shiny Onyx / Graphit | Shiny Onyx / Graphit | シャイニーオニキス/グラファイト | Ónix brillante/Grafito
Glacier Bordeaux | Glacier White / Bordeaux | Glacier White / Bordeaux | Glacier White / Bordeaux | グレイシャーホワイト/ボルドー | Blanco glaciar/Burdeos
Shiny Bordeaux | Shiny Onyx / Bordeaux | Shiny Onyx / Bordeaux | Shiny Onyx / Bordeaux | シャイニーオニキス/ボルドー | Ónix brillante/Burdeos
Glacier Graphit | Glacier White / Graphit | Glacier White / Graphit | Glacier White / Graphit | グレイシャーホワイト/グラファイト | Blanco glaciar/Grafito
Tortoise | Tortoise | Tortoise | Tortoise | トータス | Tortuga
Gold | Gold | Gold | or | ゴールド | Dorado
Ocean | Ocean Blue | Ocean Blue | Ocean Blue | オーシャンブルー | Azul océano
Grey | Grey/Black | Grey/Black | Grey/Black | グレー/ブラック | Gris/Negro
Blau-Transparent | Blau-Transparent | Blue-Transparent | bleu transparent | ブルー－透明 | Azul transparente
Internet | Informationen und Abbildungen zu den Brillen finden Sie auf unserer Homepage: | For more information and pictures of the glasses please visit our homepage: | Vous trouverez des informations et des illustrations sur les lunettes sur notre site Internet: | 眼鏡の詳細および写真については、ホームページをご覧ください。 | Para obtener más información y ver imágenes de las gafas, visite nuestra página web:
Website | https://mavig.de/produkte/strahlenschutz/augenschutz/ | https://mavig.com/products/x-ray-protection/eyeprotection/ | https://mavig.com/products/x-ray-protection/eyeprotection/ | https://mavig.com/products/x-ray-protection/eyeprotection/ | https://mavig.com/products/x-ray-protection/eyeprotection/
Arbeitsplatzbrillen
Einführung | Beachten Sie bitte nachstehende Erläuterung zu Ihrer Arbeitsplatzbrille: | Please pay attention to the following notice Concerning your Work Glasses: | Veuillez prendre connaissance du texte explicatif ci-dessous concernant vos lunettes pour poste de travail :
Arbeitsplatzbrille | Die Arbeitsplatzbrille ist eine Brille mit speziellen Mehrbereichsgläsern, die eigens dafür ausgerichtet ist auf kurze und mittlere Distanz eine gute und entspannte Sicht zu gewährleisten. Beispielsweise können Sie mit einer Arbeitsplatzbrille die Distanz zum Patienten und zu den Monitoren abdecken. „Normale“ Zweistärken- oder Lesebrillen können dies nicht garantieren, da sie entweder auf kurze und/oder lange Distanzen ausgerichtet sind. Daher sind die Einschliffwerte der Arbeitsplatzbrille nicht zwingend identisch mit Ihrer privaten Zweistärkenbrille. Bitte weisen Sie Ihren Optiker beim Auslesen/Ausmessen der Werte/Daten darauf hin, dass Ihrerseits eine Arbeitsplatzbrille benötigt wird. Bei routinemäßigem Wechsel zwischen privater und Arbeitsplatzbrille berücksichtigen Sie bitte, dass die Augen eine Zeit zur Eingewöhnung benötigen. | Work glasses are glasses with custom made, multi-focal lenses, which are specifically made to allow for correct and clear vision in a close and intermediate range. For example, work glasses enable you to focus to the distance of the patient, as well as the distance of the monitors. “Normal” bifocal or reading glasses cannot guarantee this, as they are made for seeing short and/or far distances. Hence, the prescription values of your work glasses might not necessarily be the same as for your personal bifocal glasses. When getting your lense prescription, please point out to your optician that these values are for work glasses. If you regularly change between your personal and work glasses, please note that your eyes need a certain time to adapt. | Les lunettes pour poste de travail sont des lunettes dotées de verres polyvalents, spécialement adaptés pour vous garantir une vision claire et détendue sur une distance courte ou moyennement éloignée. Avec des lunettes pour poste de travail vous pouvez par exemple couvrir la distance qui vous sépare du patient et des moniteurs. Cela n‘est pas possible avec des lunettes de lecture ou bifocales « normales », car elle sont conçues pour voir de près et/ou de loin uniquement. C‘est pourquoi les valeurs focales des lunettes de travail ne sont pas forcément identiques à celles de vos lunettes bifocales personnelles. Merci d‘indiquer clairement à votre opticien, lors de la lecture/mesure des valeurs, qu’il s’agit bien de lunettes pour poste de travail. Lorsque vous passez de vos lunettes de travail à vos lunettes habituelles, veuillez tenir compte du fait que vos yeux auront besoin d‘un temps d‘adaptation.
Werte & Regeln
Sph | Sphäre | Sphere | Sphère | 球面度数 | Esfera
ADD Bifokal | ADD Bifokal | Addition value bifocal (ADD) | Valeur d'addition bifocale | 遠近両用加入度値（ADD） | Adición de bifocal (ADD)
ADD Gleitsicht | ADD Gleitsicht | Addition value progressive (ADD) | Valeur d'addition de la vision progressive | プログレッシブ用加入度値(ADD) | Adición de progresivas (ADD)
Min PD | Mindest PD-Wert | Minimum pupillary distance (pd value) | Valeur minimale de distance pupillaire | 最小瞳孔間距離（pd値） | Distancia pupilar mínima (DP)
nur | (nur bei Gleitsicht) | (only for progressive) | (seulement progressive) | （プログレッシブのみ） | (Solo para progresivas)
PD-Genauigkeit | PD-Wert-Genauigkeit | pupillary distance value accuracy | précision de la distance pupillaire | 瞳孔間距離の正確性 | Precisión del valor de DP
dpt bis | dpt bis | dpt to | dpt à | DPTから | dpt hasta
dpt | dpt | dpt | dpt | DPT | dpt
bis | bis | to | à | まで | hasta
mm | mm | mm | mm | mm | mm
n/a | n/a | n/a | non disponible | 該当なし | no indicado
0,5er | nur in 0,5er Schritten | only in steps of 0.5 | uniquement par incrément de 0,5 | 0.5単位でのみ可能 | solo en incrementos de 0,5
sämtliche | in sämtlichen Schritten | in all steps | à toutes les étapes | 全段階で可能 | en todos los incrementos
Regeln | Regeln: | Rules: | Les règles: | 規定： | Normas:
Vorzeichen | Immer auf das Vorzeichen achten! | Always enter + or - values! | Toujours faire attention au signe! | かならずプラス値またはマイナス値を記入してください! | ¡Preste siempre atención a las indicaciones!
Sphärenwert | Die Sphäre (sowohl im Nah- sowie im Fernbereich) darf den festgelegten Wert nicht über- (+) bzw. unter(-)schreiten | The sphere (both near and distance) must not exceed (+) or fall below (-) the set value. | La sphère (de près comme de loin) ne doit pas dépasser (+) ou être inférieure (-) à la valeur définie. | 球面度数（近方用、遠方用とも）が設定値を超える（＋）、もしくは下回る（－）ことはできません。 | La esfera (tanto de cerca como de lejos) no debe ser superior (+) ni inferior (-) al valor establecido.
Zylinderwert | Der Zylinder darf den festgelegten Wert nicht über- (+) bzw. unter(-)schreiten | The cylinder must not exceed (+) or fall below (-) the specified value. | Le cylindre ne doit pas dépasser (+) ou être inférieur (-) à la valeur définie. | 円柱度数が規定値を超える（＋）、もしくは下回る（－）ことはできません。 | El cilindro no debe ser superior (+) ni inferior (-) al valor establecido.
Zyl+A | Wenn es einen Zylinderwert gibt, gibt es immer auch einen Achswert und umgekehrt | If there is a cylinder value, there is always also an axis value and vice versa | S'il y a une valeur de cylindre, il y a toujours une valeur d'axe et vice versa | 円柱度数値がある場合、必ず乱視軸値もあり、またその逆もあります | Siempre que haya un valor de cilindro debe de haber un valor del eje y viceversa.
ADD-Wert | Der Additionswert darf den festgelegten Wert nicht über- bzw. unterschreiten | The addition value must not exceed or fall below the specified value. | La valeur d'addition ne doit pas être supérieure ou inférieure à la valeur définie. | 加入度数値が規定値を超える、もしくは下回ることはできません。 | La adición no debe ser superior ni inferior al valor establecido.
ADD-Berechnung | Der Additionswert ist die Differenz der Sphäre aus Fern- und Nahwert und ist daher immer positiver Natur | The addition value is the calculated difference between sphere value distance and spehre value near. Therefore ADD is always positive (+) | La valeur d'addition est la différence entre la sphère de la valeur lointaine et celle de la valeur proche et est donc toujours de nature positive. | 加入度数値は、遠方用球面度数値と近方用球面度数値の差を計算したものです。したがって、ADD は常にプラス（＋）です | La adición es la diferencia calculada entre el valor de la esfera de lejos y el valor de la esfera de cerca y, por tanto, siempre es positiva (+).
Sph+Zyl | Die Summe aus Sphäre und Zylinder darf den festgelegten Wert der Sphäre nicht über- (+) bzw. unter(-)schreiten | The sum of the sphere and cylinder must not exceed (+) or fall below (-) the specified value of the sphere. | La somme de la sphère et du cylindre ne doit pas être supérieure (+) ou inférieure (-) à la valeur définie pour la sphère. | 球面度数と円柱度数の和が球面度数の規定値を超える（＋）、もしくは下回る（－）ことはできません。 | La suma de la esfera y el cilindro no debe ser superior (+) ni inferior (-) al valor establecido en la esfera.
Sph+Zyl+ADD | Die Summe aus Sphäre, Zylinder und Additionswert darf den festgelegten Wert der Sphäre nicht über- (+) bzw. unter(-)schreiten | The sum of the sphere, cylinder and addition value must not exceed (+) or fall below (-) the specified value of the sphere. | La somme de la sphère, du cylindre et de la valeur d'addition ne doit pas être supérieure (+) ou inférieure (-) à la valeur définie de la sphère. | 球面度数値、円柱度数値および加入度値の和が球面度数の規定値を超える（＋）、もしくは下回る（－）ことはできません。 | La suma de la esfera, el cilindro y la adición no debe ser superior (+) ni inferior (-) al valor establecido de la esfera.
Min-PD | Bei bestimmten Modellen muss beim Gleitsichteinschliff ein Mindest-PD-Wert (rechtes + linkes Auge) erreicht werden | For certain models, a minimum pupillary distance value (right + left eye) must be achieved for progressive lenses | Pour certains modèles, une valeur minimale de distance pupillaire (œil droit + œil gauche) doit être atteinte lors de l'affûtage des verres progressifs. | 一部のモデルでは、プログレッシブレンズの場合、最小瞳孔距離値（右眼＋左眼）を達成する必要があります | Para determinados modelos, se debe alcanzar un valor mínimo de distancia pupilar (ojo derecho + ojo izquierdo) para las lentes progresivas.
PD getrennt | Der PD-Wert muss für das linke und rechte Auge getrennt angegeben werden (Werte i.d.R. zwischen 27-37mm) | The pupillary distance value must be indicated separately for the left and right eye (values usually between 27-37mm). | La valeur de distance pupillaire doit être indiquée séparément pour l'œil gauche et l'œil droit (valeurs généralement comprises entre 27 et 37 mm). | 瞳孔間距離の値は、左眼と右眼で別々に表示する必要があります（値は通常27～37mm）。 | El valor de la distancia pupilar (DP) debe indicarse por separado para cada ojo (los valores suelen estar entre 27 y 37 mm).
Fehlermeldungen Pop-Up
| Bitte darauf achten, Werte immer mit Vorzeichen (+/-) einzugeben! | Please note that values should always be entered with a sign (+/-)! | n/a | 値にはかならず記号（＋/－）も入力してください！ | Asegúrese de introducir siempre los valores con un signo (+/-) antes.
| Bitte nur Zahlen eintragen! | Please enter numbers only! | n/a | 数字のみを入力してください! | Por favor, introduzca solo números.
| Wert muss größer sein als die Sphäre der Ferne und mindestens 1 betragen | Value must be greater than the sphere of the distance and at least 1 | n/a | 値は、遠用の球面度数よりも大きく、かつ1以上にする必要があります | El valor debe ser superior a la esfera de lejos y ascender al menos a 1.
| Der Achswert muss zwischen 0 und 180° liegen. | The axis value must be between 0 and 180°. | n/a | 乱視軸は、0～180°の間でなければなりません。 | El valor del eje debe ser de entre 0 y 180°.
| Bitte den PD-Wert getrennt für das linke und rechte Auge eingeben. | Please enter the pupil distance value separately for the left and right eye. | n/a | 瞳孔間距離の値を左右の眼で別々にご記入ください。 | Introduzca el valor de la distancia pupilar (DP) por separado para cada ojo.
| Der Additionswert ist immer positiver Natur. | The addition value (ADD) is always positive (+). | n/a | 加入度数値（ADD）は常にプラス（＋）です。 | La adición es siempre positiva.

## Auswertung (hidden)
0 | [11 empty] | © S. Schmid
Bitte alle Werte auswählen
Offen
0
Modell | Größe |  | Pb |  | Farbe |  | Einschliff |  | Dosimeter |  | Entspiegelung
BR118 | Protech |  | 0.5 | 5 | BR118 |  | Monofokal / Einstärken | S | BR330 |  | BR126
BR119 | universal | U | 0.75 | 7 | Taupe | -TAUPE | Bifokal / Zweistärken | B | ohne | 2C | -ARC-PRESC-
BR124 | BR330 |  |  |  | Blau | -BLUE | Progressive / Gleitsicht | P | links | 1L | Protech
BR126 | universal | LA |  |  | Schwarz | -BLACK |  |  | rechts | 1R | -PRESC-
BR130 | BR126 |  |  |  | BR119 |  |  |  | beidseitig | 2O | OGA Neu
BR310 | small-medium | SM |  |  | Silber | -SILVER |  |  | BR130 |  | AP
BR321 | large | L |  |  | Schwarz | -BLACK |  |  | ohne | C
BR322 | BR124 |  |  |  | BR124 |  |  |  | beidseitig | B
BR330 | small/medium | M |  |  | Alcedo Blue | 70
BR331 | large | L |  |  | Rosewood | 71
| BR130 |  |  |  | Onyx Black | 72
| universal | L |  |  | BR126
[5 empty] | Sandstone/Orange | S
[5 empty] | Cocoa/Light Blue | C
BR130
[5 empty] | Shiny Onyx / Graphit | 76
[5 empty] | Glacier White / Bordeaux | 74
[5 empty] | Shiny Onyx / Bordeaux | 75
[5 empty] | Glacier White / Graphit | 73
BR310
[5 empty] | Tortoise | X
BR321
[5 empty] | Silber | X
BR322
[5 empty] | Gold | X
BR330
[5 empty] | Ocean Blue | B
[5 empty] | Grey/Black | G
BR331
[5 empty] | Blau-Transparent | X

## Sprachen (hidden)
Deutsch | 0
English
Français
日本語
Español

## Prüfwerte (hidden)
Modell |  | Sphäre |  |  |  | Zylinder |  |  | ADD Bifokal |  |  | ADD Gleitsicht |  |  | Min. PD-Wert (nur Gleitsicht) |  | PD-Wert-Genauigkeit |  | © S. Schmid
XXX |  | 3 | dp bis | -9 | dp | 9 | bis | -9 | 1 | bis | 9 | 1 | bis | 9 | 50 | mm | nur in 0,5er Schritten |  |  | alle | WENN(UND(F$4="";F$5="";F$6="";F$7="";F$8="");Meldungen!A$20
[20 empty] | Mono | WENN(UND(F$6="";F$7="";F$8="");WENN(UND(L$4="";L$5="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25);Meldungen!A$28))
[20 empty] | Bifo | WENN(UND(B$7="";B$8="");Meldungen!A$27;WENN(UND(L$4="";L$5="";L$6="";L$7="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25);WENN(UND(L$4="";L$5="";L$6="";L$7="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25)))
[6 empty] | Sphäre / Dioptrie |  |  |  |  | Zylinder |  |  | Achse |  | Augenabstand (PD) in mm |  | Additionswert (Bifokal/Gleitsicht) | Hinweise
Bitte die Korrekturwerte links im orange markierten Bereich eintragen und dabei auf die Vorzeichen achten
| Fern | Rechtes Auge:
Linkes Auge:
| Nah | Rechtes Auge:
Linkes Auge:
[9 empty] | Monofokal |  |  | Bifokal |  |  | Gleitsicht
[9 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS
Fernwerte
Rechts
Sphären-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Achs-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder<->Achse | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
PD-Wert eingetragen | [8 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS
PD-Bereich | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [14 empty] | HINWEIS
ADD-Wert | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADD=SphäreN-SphäreF | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADDr≠ADDl | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder+ADD | [11 empty] | JA |  |  | JA
rechte/linke Sphäre nicht gefüllt | [11 empty] | JA |  |  | JA
Nahwerte
Rechts
Nur ein Sphärenwert gefüllt | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADDr (berechnet) ≠ ADDl (berechnet) | [11 empty] | JA |  |  | JA
ZylinderN=ZylinderF | [11 empty] | JA |  |  | JA
AchseN=AchseF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphären-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
PD-Bereich | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD2 | [14 empty] | JA
SphäreN gefüllt, SphäreF leer | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreF+ADD=SphäreN | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreNah=SphäreFern | [11 empty] | JAH |  |  | JAH
Fernwerte
Links
Sphären-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Achs-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder<->Achse | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
PD-Wert eingetragen | [8 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS
PD-Bereich | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [14 empty] | HINWEIS
ADD-Wert | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADD=SphäreN-SphäreF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder+ADD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Nahwerte
Links
ZylinderN=ZylinderF | [11 empty] | JA |  |  | JA
AchseN=AchseF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphären-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
PD-Bereich | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD2 | [14 empty] | JA
Sphäre+Zylinder | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreF+ADD=SphäreN | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreNah=SphäreFern | [11 empty] | JAH |  |  | JAH
Hilfsformeln
PD-Wert FR > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert FL > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert NR > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert NL > 40 | [8 empty] | LEER
Sphäre FR=leer | [8 empty] | 0
Sphäre FL=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NR=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NL=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NR=leer | [8 empty] | LEER
Sphäre NL=leer | [8 empty] | LEER
Note on G5: Immer auf das Vorzeichen achten!
Note on L5: Wenn ein Zylinderwert angegeben ist, muss es immer auch einen Achswert geben
Note on O5: Achswerte liegen immer zwischen 0 und 180. Wenn ein Zylinderwert angegeben ist, muss es immer auch einen Achswert geben
Note on Q5: Pupillendistanzwerte müssen für jedes Auge einzeln angegeben werden (Werte i.d.R. zwischen 27-37mm). Bei folgenden Modellen kann nur eine 0,5er-Taktung eingeschliffen werden (z.B. 31,0 und 31,5, jedoch nicht 31,3): *BR118 *BR119 *BR310 *BR321 *BR322 *BR331

## BR118 (hidden)
Modell |  | Sphäre |  |  |  | Zylinder |  |  | ADD Bifokal |  |  | ADD Gleitsicht |  |  | Min. PD-Wert (nur Gleitsicht) |  | PD-Wert-Genauigkeit |  | Hinweise: | Bitte die Korrekturwerte links im orange markierten Bereich eintragen und dabei auf die Vorzeichen achten
BR118 |  | 3 | dp bis | -3 | dp | 3 | bis | -3 | 1 | bis | 2.5 | 1 | bis | 3 | 65 | mm | nur in 0,5er Schritten |  |  |  | alle | WENN(UND(F$4="";F$5="";F$6="";F$7="";F$8="");Meldungen!A$20
[21 empty] | Mono | WENN(UND(F$6="";F$7="";F$8="");WENN(UND(L$4="";L$5="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25);Meldungen!A$28))
[21 empty] | Bifo | WENN(UND(B$7="";B$8="");Meldungen!A$27;WENN(UND(L$4="";L$5="";L$6="";L$7="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25);WENN(UND(L$4="";L$5="";L$6="";L$7="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25)))
[6 empty] | Sphäre / Dioptrie |  |  |  |  | Zylinder |  |  | Achse |  | Augenabstand (PD) in mm |  | Additionswert (Bifokal/Gleitsicht)
| Fern | Rechtes Auge:
Linkes Auge:
| Nah | Rechtes Auge:
Linkes Auge:
[9 empty] | Monofokal |  |  | Bifokal |  |  | Gleitsicht |  | Meldungen
[9 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS |  | Monofokal:
Fernwerte | [8 empty] | Ja - Hinweise beachten! |  |  | Ja - Hinweise beachten! |  |  | Hinweise beachten! |  | Bifokal:
Rechts | [16 empty] | Gleitsicht:
Sphären-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Zylinder-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Achs-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Zylinder<->Achse | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
PD-Wert eingetragen | [8 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS |  | OK
PD-Bereich | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [14 empty] | HINWEIS
ADD-Wert | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADD=SphäreN-SphäreF | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADDr≠ADDl | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder+ADD | [11 empty] | JA |  |  | JA
rechte/linke Sphäre nicht gefüllt | [11 empty] | JA |  |  | JA
Nahwerte
Rechts
Nur ein Sphärenwert gefüllt | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADDr (berechnet) ≠ ADDl (berechnet) | [11 empty] | JA |  |  | JA
ZylinderN=ZylinderF | [11 empty] | JA |  |  | JA
AchseN=AchseF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphären-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
PD-Bereich | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD2 | [14 empty] | JA
SphäreN gefüllt, SphäreF leer | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreF+ADD=SphäreN | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreNah=SphäreFern | [11 empty] | JAH |  |  | JAH
Fernwerte
Links
Sphären-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Achs-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder<->Achse | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
PD-Wert eingetragen | [8 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS
PD-Bereich | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [14 empty] | HINWEIS
ADD-Wert | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADD=SphäreN-SphäreF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder+ADD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Nahwerte
Links
ZylinderN=ZylinderF | [11 empty] | JA |  |  | JA
AchseN=AchseF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphären-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
PD-Bereich | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD2 | [14 empty] | JA
Sphäre+Zylinder | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreF+ADD=SphäreN | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreNah=SphäreFern | [11 empty] | JAH |  |  | JAH
Hilfsformeln
PD-Wert FR > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert FL > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert NR > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert NL > 40 | [8 empty] | LEER
Sphäre FR=leer | [8 empty] | 0
Sphäre FL=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NR=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NL=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NR=leer | [8 empty] | LEER
Sphäre NL=leer | [8 empty] | LEER
Note on G5: Immer auf das Vorzeichen achten!
Note on L5: Wenn ein Zylinderwert angegeben ist, muss es immer auch einen Achswert geben
Note on O5: Achswerte liegen immer zwischen 0 und 180. Wenn ein Zylinderwert angegeben ist, muss es immer auch einen Achswert geben
Note on Q5: Pupillendistanzwerte müssen für jedes Auge einzeln angegeben werden (Werte i.d.R. zwischen 27-37mm). Bei folgenden Modellen kann nur eine 0,5er-Taktung eingeschliffen werden (z.B. 31,0 und 31,5, jedoch nicht 31,3): *BR118 *BR119 *BR310 *BR321 *BR322 *BR331

## BR119 (hidden)
Modell |  | Sphäre |  |  |  | Zylinder |  |  | ADD Bifokal |  |  | ADD Gleitsicht |  |  | Min. PD-Wert (nur Gleitsicht) |  | PD-Wert-Genauigkeit |  | Hinweise: | Bitte die Korrekturwerte links im orange markierten Bereich eintragen und dabei auf die Vorzeichen achten
BR119 |  | 6 | dp bis | -9 | dp | 6 | bis | -6 | 1 | bis | 2.5 | 1 | bis | 3 | 65 | mm | nur in 0,5er Schritten |  |  |  | alle | WENN(UND(F$4="";F$5="";F$6="";F$7="";F$8="");Meldungen!A$20
[21 empty] | Mono | WENN(UND(F$6="";F$7="";F$8="");WENN(UND(L$4="";L$5="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25);Meldungen!A$28))
[21 empty] | Bifo | WENN(UND(B$7="";B$8="");Meldungen!A$27;WENN(UND(L$4="";L$5="";L$6="";L$7="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25);WENN(UND(L$4="";L$5="";L$6="";L$7="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25)))
[6 empty] | Sphäre / Dioptrie |  |  |  |  | Zylinder |  |  | Achse |  | Augenabstand (PD) in mm |  | Additionswert (Bifokal/Gleitsicht)
| Fern | Rechtes Auge:
Linkes Auge:
| Nah | Rechtes Auge:
Linkes Auge:
[9 empty] | Monofokal |  |  | Bifokal |  |  | Gleitsicht |  | Meldungen
[9 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS |  | Monofokal:
Fernwerte | [16 empty] | Bifokal:
Rechts | [16 empty] | Gleitsicht:
Sphären-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Zylinder-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Achs-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Zylinder<->Achse | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
PD-Wert eingetragen | [8 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS |  | OK
PD-Bereich | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [14 empty] | HINWEIS
ADD-Wert | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADD=SphäreN-SphäreF | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADDr≠ADDl | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder+ADD | [11 empty] | JA |  |  | JA
rechte/linke Sphäre nicht gefüllt | [11 empty] | JA |  |  | JA
Nahwerte
Rechts
Nur ein Sphärenwert gefüllt | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADDr (berechnet) ≠ ADDl (berechnet) | [11 empty] | JA |  |  | JA
ZylinderN=ZylinderF | [11 empty] | JA |  |  | JA
AchseN=AchseF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphären-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
PD-Bereich | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD2 | [14 empty] | JA
SphäreN gefüllt, SphäreF leer | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreF+ADD=SphäreN | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreNah=SphäreFern | [11 empty] | JAH |  |  | JAH
Fernwerte
Links
Sphären-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Achs-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder<->Achse | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
PD-Wert eingetragen | [8 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS
PD-Bereich | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [14 empty] | HINWEIS
ADD-Wert | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADD=SphäreN-SphäreF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder+ADD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Nahwerte
Links
ZylinderN=ZylinderF | [11 empty] | JA |  |  | JA
AchseN=AchseF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphären-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
PD-Bereich | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD2 | [14 empty] | JA
Sphäre+Zylinder | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreF+ADD=SphäreN | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreNah=SphäreFern | [11 empty] | JAH |  |  | JAH
Hilfsformeln
PD-Wert FR > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert FL > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert NR > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert NL > 40 | [8 empty] | LEER
Sphäre FR=leer | [8 empty] | 0
Sphäre FL=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NR=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NL=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NR=leer | [8 empty] | LEER
Sphäre NL=leer | [8 empty] | LEER
Note on G5: Immer auf das Vorzeichen achten!
Note on L5: Wenn ein Zylinderwert angegeben ist, muss es immer auch einen Achswert geben
Note on O5: Achswerte liegen immer zwischen 0 und 180. Wenn ein Zylinderwert angegeben ist, muss es immer auch einen Achswert geben
Note on Q5: Pupillendistanzwerte müssen für jedes Auge einzeln angegeben werden (Werte i.d.R. zwischen 27-37mm). Bei folgenden Modellen kann nur eine 0,5er-Taktung eingeschliffen werden (z.B. 31,0 und 31,5, jedoch nicht 31,3): *BR118 *BR119 *BR310 *BR321 *BR322 *BR331

## BR124 (hidden)
Modell |  | Sphäre |  |  |  | Zylinder |  |  | ADD Bifokal |  |  | ADD Gleitsicht |  |  | Min. PD-Wert (nur Gleitsicht) |  | PD-Wert-Genauigkeit |  | Hinweise: | Bitte die Korrekturwerte links im orange markierten Bereich eintragen und dabei auf die Vorzeichen achten
BR124 |  | 2 | dp bis | -2 | dp | 2 | bis | -2 | 1 | bis | 3.5 | 0.5 | bis | 3.5 | 0 | mm | in sämtlichen Schritten |  |  |  | alle | WENN(UND(F$4="";F$5="";F$6="";F$7="";F$8="");Meldungen!A$20
[21 empty] | Mono | WENN(UND(F$6="";F$7="";F$8="");WENN(UND(L$4="";L$5="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25);Meldungen!A$28))
[21 empty] | Bifo | WENN(UND(B$7="";B$8="");Meldungen!A$27;WENN(UND(L$4="";L$5="";L$6="";L$7="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25);WENN(UND(L$4="";L$5="";L$6="";L$7="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25)))
[6 empty] | Sphäre / Dioptrie |  |  |  |  | Zylinder |  |  | Achse |  | Augenabstand (PD) in mm |  | Additionswert (Bifokal/Gleitsicht)
| Fern | Rechtes Auge:
Linkes Auge:
| Nah | Rechtes Auge:
Linkes Auge:
[9 empty] | Monofokal |  |  | Bifokal |  |  | Gleitsicht |  | Meldungen
[9 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS |  | Monofokal:
Fernwerte | [16 empty] | Bifokal:
Rechts | [16 empty] | Gleitsicht:
Sphären-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Zylinder-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Achs-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Zylinder<->Achse | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
PD-Wert eingetragen | [8 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS |  | OK
PD-Bereich | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [14 empty] | JA
ADD-Wert | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADD=SphäreN-SphäreF | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADDr≠ADDl | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder+ADD | [11 empty] | JA |  |  | JA
rechte/linke Sphäre nicht gefüllt | [11 empty] | JA |  |  | JA
Nahwerte
Rechts
Nur ein Sphärenwert gefüllt | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADDr (berechnet) ≠ ADDl (berechnet) | [11 empty] | JA |  |  | JA
ZylinderN=ZylinderF | [11 empty] | JA |  |  | JA
AchseN=AchseF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphären-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
PD-Bereich | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD2 | [14 empty] | JA
SphäreN gefüllt, SphäreF leer | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreF+ADD=SphäreN | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreNah=SphäreFern | [11 empty] | JAH |  |  | JAH
Fernwerte
Links
Sphären-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Achs-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder<->Achse | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
PD-Wert eingetragen | [8 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS
PD-Bereich | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [14 empty] | JA
ADD-Wert | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADD=SphäreN-SphäreF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder+ADD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Nahwerte
Links
ZylinderN=ZylinderF | [11 empty] | JA |  |  | JA
AchseN=AchseF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphären-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
PD-Bereich | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD2 | [14 empty] | JA
Sphäre+Zylinder | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreF+ADD=SphäreN | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreNah=SphäreFern | [11 empty] | JAH |  |  | JAH
Hilfsformeln
PD-Wert FR > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert FL > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert NR > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert NL > 40 | [8 empty] | LEER
Sphäre FR=leer | [8 empty] | 0
Sphäre FL=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NR=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NL=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NR=leer | [8 empty] | LEER
Sphäre NL=leer | [8 empty] | LEER
Note on G5: Immer auf das Vorzeichen achten!
Note on L5: Wenn ein Zylinderwert angegeben ist, muss es immer auch einen Achswert geben
Note on O5: Achswerte liegen immer zwischen 0 und 180. Wenn ein Zylinderwert angegeben ist, muss es immer auch einen Achswert geben
Note on Q5: Pupillendistanzwerte müssen für jedes Auge einzeln angegeben werden (Werte i.d.R. zwischen 27-37mm). Bei folgenden Modellen kann nur eine 0,5er-Taktung eingeschliffen werden (z.B. 31,0 und 31,5, jedoch nicht 31,3): *BR118 *BR119 *BR310 *BR321 *BR322 *BR331

## BR126 (hidden)
Modell |  | Sphäre |  |  |  | Zylinder |  |  | ADD Bifokal |  |  | ADD Gleitsicht |  |  | Min. PD-Wert (nur Gleitsicht) |  | PD-Wert-Genauigkeit |  | Hinweise: | Bitte die Korrekturwerte links im orange markierten Bereich eintragen und dabei auf die Vorzeichen achten
BR126 |  | 8 | dp bis | -8 | dp | 2 | bis | -2 | 0.75 | bis | 3.5 | 0.5 | bis | 3.5 | 0 | mm | in sämtlichen Schritten |  |  |  | alle | WENN(UND(F$4="";F$5="";F$6="";F$7="";F$8="");Meldungen!A$20
[21 empty] | Mono | WENN(UND(F$6="";F$7="";F$8="");WENN(UND(L$4="";L$5="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25);Meldungen!A$28))
[21 empty] | Bifo | WENN(UND(B$7="";B$8="");Meldungen!A$27;WENN(UND(L$4="";L$5="";L$6="";L$7="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25);WENN(UND(L$4="";L$5="";L$6="";L$7="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25)))
[6 empty] | Sphäre / Dioptrie |  |  |  |  | Zylinder |  |  | Achse |  | Augenabstand (PD) in mm |  | Additionswert (Bifokal/Gleitsicht)
| Fern | Rechtes Auge:
Linkes Auge:
| Nah | Rechtes Auge:
Linkes Auge:
[9 empty] | Monofokal |  |  | Bifokal |  |  | Gleitsicht |  | Meldungen
[9 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS |  | Monofokal:
Fernwerte | [16 empty] | Bifokal:
Rechts | [16 empty] | Gleitsicht:
Sphären-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Zylinder-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Achs-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Zylinder<->Achse | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
PD-Wert eingetragen | [8 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS |  | OK
PD-Bereich | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [14 empty] | JA
ADD-Wert | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADD=SphäreN-SphäreF | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADDr≠ADDl | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder+ADD | [11 empty] | JA |  |  | JA
rechte/linke Sphäre nicht gefüllt | [11 empty] | JA |  |  | JA
Nahwerte
Rechts
Nur ein Sphärenwert gefüllt | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADDr (berechnet) ≠ ADDl (berechnet) | [11 empty] | JA |  |  | JA
ZylinderN=ZylinderF | [11 empty] | JA |  |  | JA
AchseN=AchseF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphären-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
PD-Bereich | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD2 | [14 empty] | JA
SphäreN gefüllt, SphäreF leer | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreF+ADD=SphäreN | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreNah=SphäreFern | [11 empty] | JAH |  |  | JAH
Fernwerte
Links
Sphären-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Achs-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder<->Achse | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
PD-Wert eingetragen | [8 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS
PD-Bereich | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [14 empty] | JA
ADD-Wert | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADD=SphäreN-SphäreF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder+ADD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Nahwerte
Links
ZylinderN=ZylinderF | [11 empty] | JA |  |  | JA
AchseN=AchseF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphären-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
PD-Bereich | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD2 | [14 empty] | JA
Sphäre+Zylinder | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreF+ADD=SphäreN | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreNah=SphäreFern | [11 empty] | JAH |  |  | JAH
Hilfsformeln
PD-Wert FR > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert FL > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert NR > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert NL > 40 | [8 empty] | LEER
Sphäre FR=leer | [8 empty] | 0
Sphäre FL=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NR=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NL=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NR=leer | [8 empty] | LEER
Sphäre NL=leer | [8 empty] | LEER
Note on G5: Immer auf das Vorzeichen achten!
Note on L5: Wenn ein Zylinderwert angegeben ist, muss es immer auch einen Achswert geben
Note on O5: Achswerte liegen immer zwischen 0 und 180. Wenn ein Zylinderwert angegeben ist, muss es immer auch einen Achswert geben
Note on Q5: Pupillendistanzwerte müssen für jedes Auge einzeln angegeben werden (Werte i.d.R. zwischen 27-37mm). Bei folgenden Modellen kann nur eine 0,5er-Taktung eingeschliffen werden (z.B. 31,0 und 31,5, jedoch nicht 31,3): *BR118 *BR119 *BR310 *BR321 *BR322 *BR331

## BR130 (hidden)
Modell |  | Sphäre |  |  |  | Zylinder |  |  | ADD Bifokal |  |  | ADD Gleitsicht |  |  | Min. PD-Wert (nur Gleitsicht) |  | PD-Wert-Genauigkeit |  | Hinweise: | Bitte die Korrekturwerte links im orange markierten Bereich eintragen und dabei auf die Vorzeichen achten
BR130 |  | 8 | dp bis | -8 | dp | 4 | bis | -4 | 1 | bis | 3.5 | 0.5 | bis | 3.5 | 0 | mm | in sämtlichen Schritten |  |  |  | alle | WENN(UND(F$4="";F$5="";F$6="";F$7="";F$8="");Meldungen!A$20
[21 empty] | Mono | WENN(UND(F$6="";F$7="";F$8="");WENN(UND(L$4="";L$5="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25);Meldungen!A$28))
[21 empty] | Bifo | WENN(UND(B$7="";B$8="");Meldungen!A$27;WENN(UND(L$4="";L$5="";L$6="";L$7="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25);WENN(UND(L$4="";L$5="";L$6="";L$7="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25)))
[6 empty] | Sphäre / Dioptrie |  |  |  |  | Zylinder |  |  | Achse |  | Augenabstand (PD) in mm |  | Additionswert (Bifokal/Gleitsicht)
| Fern | Rechtes Auge:
Linkes Auge:
| Nah | Rechtes Auge:
Linkes Auge:
[9 empty] | Monofokal |  |  | Bifokal |  |  | Gleitsicht |  | Meldungen
[9 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS |  | Monofokal:
Fernwerte | [16 empty] | Bifokal:
Rechts | [16 empty] | Gleitsicht:
Sphären-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Zylinder-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Achs-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Zylinder<->Achse | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
PD-Wert eingetragen | [8 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS |  | OK
PD-Bereich | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [14 empty] | JA
ADD-Wert | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADD=SphäreN-SphäreF | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADDr≠ADDl | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder+ADD | [11 empty] | JA |  |  | JA
rechte/linke Sphäre nicht gefüllt | [11 empty] | JA |  |  | JA
Nahwerte
Rechts
Nur ein Sphärenwert gefüllt | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADDr (berechnet) ≠ ADDl (berechnet) | [11 empty] | JA |  |  | JA
ZylinderN=ZylinderF | [11 empty] | JA |  |  | JA
AchseN=AchseF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphären-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
PD-Bereich | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD2 | [14 empty] | JA
SphäreN gefüllt, SphäreF leer | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreF+ADD=SphäreN | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreNah=SphäreFern | [11 empty] | JAH |  |  | JAH
Fernwerte
Links
Sphären-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Achs-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder<->Achse | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
PD-Wert eingetragen | [8 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS
PD-Bereich | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [14 empty] | JA
ADD-Wert | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADD=SphäreN-SphäreF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder+ADD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Nahwerte
Links
ZylinderN=ZylinderF | [11 empty] | JA |  |  | JA
AchseN=AchseF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphären-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
PD-Bereich | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD2 | [14 empty] | JA
Sphäre+Zylinder | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreF+ADD=SphäreN | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreNah=SphäreFern | [11 empty] | JAH |  |  | JAH
Hilfsformeln
PD-Wert FR > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert FL > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert NR > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert NL > 40 | [8 empty] | LEER
Sphäre FR=leer | [8 empty] | 0
Sphäre FL=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NR=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NL=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NR=leer | [8 empty] | LEER
Sphäre NL=leer | [8 empty] | LEER
Note on G5: Immer auf das Vorzeichen achten!
Note on L5: Wenn ein Zylinderwert angegeben ist, muss es immer auch einen Achswert geben
Note on O5: Achswerte liegen immer zwischen 0 und 180. Wenn ein Zylinderwert angegeben ist, muss es immer auch einen Achswert geben
Note on Q5: Pupillendistanzwerte müssen für jedes Auge einzeln angegeben werden (Werte i.d.R. zwischen 27-37mm). Bei folgenden Modellen kann nur eine 0,5er-Taktung eingeschliffen werden (z.B. 31,0 und 31,5, jedoch nicht 31,3): *BR118 *BR119 *BR310 *BR321 *BR322 *BR331

## BR310 (hidden)
Modell |  | Sphäre |  |  |  | Zylinder |  |  | ADD Bifokal |  |  | ADD Gleitsicht |  |  | Min. PD-Wert (nur Gleitsicht) |  | PD-Wert-Genauigkeit |  | Hinweise: | Bitte die Korrekturwerte links im orange markierten Bereich eintragen und dabei auf die Vorzeichen achten
BR 310 |  | 4 | dp bis | -6 | dp | 5 | bis | -5 | 1 | bis | 2.5 | 1 | bis | 3 | 62 | mm | nur in 0,5er Schritten |  |  |  | alle | WENN(UND(F$4="";F$5="";F$6="";F$7="";F$8="");Meldungen!A$20
[21 empty] | Mono | WENN(UND(F$6="";F$7="";F$8="");WENN(UND(L$4="";L$5="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25);Meldungen!A$28))
[21 empty] | Bifo | WENN(UND(B$7="";B$8="");Meldungen!A$27;WENN(UND(L$4="";L$5="";L$6="";L$7="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25);WENN(UND(L$4="";L$5="";L$6="";L$7="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25)))
[6 empty] | Sphäre / Dioptrie |  |  |  |  | Zylinder |  |  | Achse |  | Augenabstand (PD) in mm |  | Additionswert (Bifokal/Gleitsicht)
| Fern | Rechtes Auge:
Linkes Auge:
| Nah | Rechtes Auge:
Linkes Auge:
[9 empty] | Monofokal |  |  | Bifokal |  |  | Gleitsicht |  | Meldungen
[9 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS |  | Monofokal:
Fernwerte | [16 empty] | Bifokal:
Rechts | [16 empty] | Gleitsicht:
Sphären-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Zylinder-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Achs-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Zylinder<->Achse | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
PD-Wert eingetragen | [8 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS |  | OK
PD-Bereich | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [14 empty] | HINWEIS
ADD-Wert | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADD=SphäreN-SphäreF | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADDr≠ADDl | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder+ADD | [11 empty] | JA |  |  | JA
rechte/linke Sphäre nicht gefüllt | [11 empty] | JA |  |  | JA
Nahwerte
Rechts
Nur ein Sphärenwert gefüllt | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADDr (berechnet) ≠ ADDl (berechnet) | [11 empty] | JA |  |  | JA
ZylinderN=ZylinderF | [11 empty] | JA |  |  | JA
AchseN=AchseF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphären-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
PD-Bereich | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD2 | [14 empty] | JA
SphäreN gefüllt, SphäreF leer | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreF+ADD=SphäreN | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreNah=SphäreFern | [11 empty] | JAH |  |  | JAH
Fernwerte
Links
Sphären-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Achs-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder<->Achse | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
PD-Wert eingetragen | [8 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS
PD-Bereich | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [14 empty] | HINWEIS
ADD-Wert | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADD=SphäreN-SphäreF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder+ADD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Nahwerte
Links
ZylinderN=ZylinderF | [11 empty] | JA |  |  | JA
AchseN=AchseF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphären-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
PD-Bereich | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD2 | [14 empty] | JA
Sphäre+Zylinder | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreF+ADD=SphäreN | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreNah=SphäreFern | [11 empty] | JAH |  |  | JAH
Hilfsformeln
PD-Wert FR > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert FL > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert NR > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert NL > 40 | [8 empty] | LEER
Sphäre FR=leer | [8 empty] | 0
Sphäre FL=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NR=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NL=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NR=leer | [8 empty] | LEER
Sphäre NL=leer | [8 empty] | LEER
Note on G5: Immer auf das Vorzeichen achten!
Note on L5: Wenn ein Zylinderwert angegeben ist, muss es immer auch einen Achswert geben
Note on O5: Achswerte liegen immer zwischen 0 und 180. Wenn ein Zylinderwert angegeben ist, muss es immer auch einen Achswert geben
Note on Q5: Pupillendistanzwerte müssen für jedes Auge einzeln angegeben werden (Werte i.d.R. zwischen 27-37mm). Bei folgenden Modellen kann nur eine 0,5er-Taktung eingeschliffen werden (z.B. 31,0 und 31,5, jedoch nicht 31,3): *BR118 *BR119 *BR310 *BR321 *BR322 *BR331

## BR321 (hidden)
Modell |  | Sphäre |  |  |  | Zylinder |  |  | ADD Bifokal |  |  | ADD Gleitsicht |  |  | Min. PD-Wert (nur Gleitsicht) |  | PD-Wert-Genauigkeit |  | Hinweise: | Bitte die Korrekturwerte links im orange markierten Bereich eintragen und dabei auf die Vorzeichen achten
BR 321 |  | 6 | dp bis | -9 | dp | 5 | bis | -5 | 1 | bis | 2.5 | 1 | bis | 3 | 56 | mm | nur in 0,5er Schritten |  |  |  | alle | WENN(UND(F$4="";F$5="";F$6="";F$7="";F$8="");Meldungen!A$20
[21 empty] | Mono | WENN(UND(F$6="";F$7="";F$8="");WENN(UND(L$4="";L$5="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25);Meldungen!A$28))
[21 empty] | Bifo | WENN(UND(B$7="";B$8="");Meldungen!A$27;WENN(UND(L$4="";L$5="";L$6="";L$7="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25);WENN(UND(L$4="";L$5="";L$6="";L$7="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25)))
[6 empty] | Sphäre / Dioptrie |  |  |  |  | Zylinder |  |  | Achse |  | Augenabstand (PD) in mm |  | Additionswert (Bifokal/Gleitsicht)
| Fern | Rechtes Auge:
Linkes Auge:
| Nah | Rechtes Auge:
Linkes Auge:
[9 empty] | Monofokal |  |  | Bifokal |  |  | Gleitsicht |  | Meldungen
[9 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS |  | Monofokal:
Fernwerte | [16 empty] | Bifokal:
Rechts | [16 empty] | Gleitsicht:
Sphären-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Zylinder-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Achs-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Zylinder<->Achse | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
PD-Wert eingetragen | [8 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS |  | OK
PD-Bereich | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [14 empty] | HINWEIS
ADD-Wert | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADD=SphäreN-SphäreF | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADDr≠ADDl | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder+ADD | [11 empty] | JA |  |  | JA
rechte/linke Sphäre nicht gefüllt | [11 empty] | JA |  |  | JA
Nahwerte
Rechts
Nur ein Sphärenwert gefüllt | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADDr (berechnet) ≠ ADDl (berechnet) | [11 empty] | JA |  |  | JA
ZylinderN=ZylinderF | [11 empty] | JA |  |  | JA
AchseN=AchseF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphären-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
PD-Bereich | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD2 | [14 empty] | JA
SphäreN gefüllt, SphäreF leer | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreF+ADD=SphäreN | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreNah=SphäreFern | [11 empty] | JAH |  |  | JAH
Fernwerte
Links
Sphären-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Achs-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder<->Achse | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
PD-Wert eingetragen | [8 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS
PD-Bereich | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [14 empty] | HINWEIS
ADD-Wert | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADD=SphäreN-SphäreF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder+ADD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Nahwerte
Links
ZylinderN=ZylinderF | [11 empty] | JA |  |  | JA
AchseN=AchseF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphären-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
PD-Bereich | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD2 | [14 empty] | JA
Sphäre+Zylinder | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreF+ADD=SphäreN | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreNah=SphäreFern | [11 empty] | JAH |  |  | JAH
Hilfsformeln
PD-Wert FR > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert FL > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert NR > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert NL > 40 | [8 empty] | LEER
Sphäre FR=leer | [8 empty] | 0
Sphäre FL=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NR=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NL=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NR=leer | [8 empty] | LEER
Sphäre NL=leer | [8 empty] | LEER
Note on G5: Immer auf das Vorzeichen achten!
Note on L5: Wenn ein Zylinderwert angegeben ist, muss es immer auch einen Achswert geben
Note on O5: Achswerte liegen immer zwischen 0 und 180. Wenn ein Zylinderwert angegeben ist, muss es immer auch einen Achswert geben
Note on Q5: Pupillendistanzwerte müssen für jedes Auge einzeln angegeben werden (Werte i.d.R. zwischen 27-37mm). Bei folgenden Modellen kann nur eine 0,5er-Taktung eingeschliffen werden (z.B. 31,0 und 31,5, jedoch nicht 31,3): *BR118 *BR119 *BR310 *BR321 *BR322 *BR331

## BR322 (hidden)
Modell |  | Sphäre |  |  |  | Zylinder |  |  | ADD Bifokal |  |  | ADD Gleitsicht |  |  | Min. PD-Wert (nur Gleitsicht) |  | PD-Wert-Genauigkeit |  | Hinweise: | Bitte die Korrekturwerte links im orange markierten Bereich eintragen und dabei auf die Vorzeichen achten
BR 322 |  | 6 | dp bis | -9 | dp | 5 | bis | -5 | 1 | bis | 2.5 | 1 | bis | 3 | 60 | mm | nur in 0,5er Schritten |  |  |  | alle | WENN(UND(F$4="";F$5="";F$6="";F$7="";F$8="");Meldungen!A$20
[21 empty] | Mono | WENN(UND(F$6="";F$7="";F$8="");WENN(UND(L$4="";L$5="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25);Meldungen!A$28))
[21 empty] | Bifo | WENN(UND(B$7="";B$8="");Meldungen!A$27;WENN(UND(L$4="";L$5="";L$6="";L$7="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25);WENN(UND(L$4="";L$5="";L$6="";L$7="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25)))
[6 empty] | Sphäre / Dioptrie |  |  |  |  | Zylinder |  |  | Achse |  | Augenabstand (PD) in mm |  | Additionswert (Bifokal/Gleitsicht)
| Fern | Rechtes Auge:
Linkes Auge:
| Nah | Rechtes Auge:
Linkes Auge:
[9 empty] | Monofokal |  |  | Bifokal |  |  | Gleitsicht |  | Meldungen
[9 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS |  | Monofokal:
Fernwerte | [16 empty] | Bifokal:
Rechts | [16 empty] | Gleitsicht:
Sphären-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Zylinder-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Achs-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Zylinder<->Achse | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
PD-Wert eingetragen | [8 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS |  | OK
PD-Bereich | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [14 empty] | HINWEIS
ADD-Wert | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADD=SphäreN-SphäreF | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADDr≠ADDl | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder+ADD | [11 empty] | JA |  |  | JA
rechte/linke Sphäre nicht gefüllt | [11 empty] | JA |  |  | JA
Nahwerte
Rechts
Nur ein Sphärenwert gefüllt | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADDr (berechnet) ≠ ADDl (berechnet) | [11 empty] | JA |  |  | JA
ZylinderN=ZylinderF | [11 empty] | JA |  |  | JA
AchseN=AchseF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphären-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
PD-Bereich | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD2 | [14 empty] | JA
SphäreN gefüllt, SphäreF leer | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreF+ADD=SphäreN | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreNah=SphäreFern | [11 empty] | JAH |  |  | JAH
Fernwerte
Links
Sphären-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Achs-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder<->Achse | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
PD-Wert eingetragen | [8 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS
PD-Bereich | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [14 empty] | HINWEIS
ADD-Wert | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADD=SphäreN-SphäreF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder+ADD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Nahwerte
Links
ZylinderN=ZylinderF | [11 empty] | JA |  |  | JA
AchseN=AchseF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphären-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
PD-Bereich | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD2 | [14 empty] | JA
Sphäre+Zylinder | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreF+ADD=SphäreN | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreNah=SphäreFern | [11 empty] | JAH |  |  | JAH
Hilfsformeln
PD-Wert FR > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert FL > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert NR > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert NL > 40 | [8 empty] | LEER
Sphäre FR=leer | [8 empty] | 0
Sphäre FL=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NR=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NL=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NR=leer | [8 empty] | LEER
Sphäre NL=leer | [8 empty] | LEER
Note on G5: Immer auf das Vorzeichen achten!
Note on L5: Wenn ein Zylinderwert angegeben ist, muss es immer auch einen Achswert geben
Note on O5: Achswerte liegen immer zwischen 0 und 180. Wenn ein Zylinderwert angegeben ist, muss es immer auch einen Achswert geben
Note on Q5: Pupillendistanzwerte müssen für jedes Auge einzeln angegeben werden (Werte i.d.R. zwischen 27-37mm). Bei folgenden Modellen kann nur eine 0,5er-Taktung eingeschliffen werden (z.B. 31,0 und 31,5, jedoch nicht 31,3): *BR118 *BR119 *BR310 *BR321 *BR322 *BR331

## BR330 (hidden)
Modell |  | Sphäre |  |  |  | Zylinder |  |  | ADD Bifokal |  |  | ADD Gleitsicht |  |  | Min. PD-Wert (nur Gleitsicht) |  | PD-Wert-Genauigkeit |  | Hinweise: | Bitte die Korrekturwerte links im orange markierten Bereich eintragen und dabei auf die Vorzeichen achten
BR330 |  | 4 | dp bis | -4 | dp | 2 | bis | -2 | 1 | bis | 3 | 1 | bis | 3 | 0 | mm | in sämtlichen Schritten |  |  |  | alle | WENN(UND(F$4="";F$5="";F$6="";F$7="";F$8="");Meldungen!A$20
[21 empty] | Mono | WENN(UND(F$6="";F$7="";F$8="");WENN(UND(L$4="";L$5="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25);Meldungen!A$28))
[21 empty] | Bifo | WENN(UND(B$7="";B$8="");Meldungen!A$27;WENN(UND(L$4="";L$5="";L$6="";L$7="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25);WENN(UND(L$4="";L$5="";L$6="";L$7="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25)))
[6 empty] | Sphäre / Dioptrie |  |  |  |  | Zylinder |  |  | Achse |  | Augenabstand (PD) in mm |  | Additionswert (Bifokal/Gleitsicht)
| Fern | Rechtes Auge:
Linkes Auge:
| Nah | Rechtes Auge:
Linkes Auge:
[9 empty] | Monofokal |  |  | Bifokal |  |  | Gleitsicht |  | Meldungen
[9 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS |  | Monofokal:
Fernwerte | [16 empty] | Bifokal:
Rechts | [16 empty] | Gleitsicht:
Sphären-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Zylinder-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Achs-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Zylinder<->Achse | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
PD-Wert eingetragen | [8 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS |  | OK
PD-Bereich | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [14 empty] | JA
ADD-Wert | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADD=SphäreN-SphäreF | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADDr≠ADDl | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder+ADD | [11 empty] | JA |  |  | JA
rechte/linke Sphäre nicht gefüllt | [11 empty] | JA |  |  | JA
Nahwerte
Rechts
Nur ein Sphärenwert gefüllt | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADDr (berechnet) ≠ ADDl (berechnet) | [11 empty] | JA |  |  | JA
ZylinderN=ZylinderF | [11 empty] | JA |  |  | JA
AchseN=AchseF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphären-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
PD-Bereich | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD2 | [14 empty] | JA
SphäreN gefüllt, SphäreF leer | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreF+ADD=SphäreN | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreNah=SphäreFern | [11 empty] | JAH |  |  | JAH
Fernwerte
Links
Sphären-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Achs-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder<->Achse | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
PD-Wert eingetragen | [8 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS
PD-Bereich | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [14 empty] | JA
ADD-Wert | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADD=SphäreN-SphäreF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder+ADD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Nahwerte
Links
ZylinderN=ZylinderF | [11 empty] | JA |  |  | JA
AchseN=AchseF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphären-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
PD-Bereich | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD2 | [14 empty] | JA
Sphäre+Zylinder | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreF+ADD=SphäreN | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreNah=SphäreFern | [11 empty] | JAH |  |  | JAH
Hilfsformeln
PD-Wert FR > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert FL > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert NR > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert NL > 40 | [8 empty] | LEER
Sphäre FR=leer | [8 empty] | 0
Sphäre FL=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NR=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NL=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NR=leer | [8 empty] | LEER
Sphäre NL=leer | [8 empty] | LEER
Note on G5: Immer auf das Vorzeichen achten!
Note on L5: Wenn ein Zylinderwert angegeben ist, muss es immer auch einen Achswert geben
Note on O5: Achswerte liegen immer zwischen 0 und 180. Wenn ein Zylinderwert angegeben ist, muss es immer auch einen Achswert geben
Note on Q5: Pupillendistanzwerte müssen für jedes Auge einzeln angegeben werden (Werte i.d.R. zwischen 27-37mm). Bei folgenden Modellen kann nur eine 0,5er-Taktung eingeschliffen werden (z.B. 31,0 und 31,5, jedoch nicht 31,3): *BR118 *BR119 *BR310 *BR321 *BR322 *BR331

## BR331 (hidden)
Modell |  | Sphäre |  |  |  | Zylinder |  |  | ADD Bifokal |  |  | ADD Gleitsicht |  |  | Min. PD-Wert (nur Gleitsicht) |  | PD-Wert-Genauigkeit |  | Hinweise: | Bitte die Korrekturwerte links im orange markierten Bereich eintragen und dabei auf die Vorzeichen achten
BR 331 |  | 4 | dp bis | -7 | dp | 6 | bis | -6 | 1 | bis | 2.5 | 1 | bis | 3 | 62 | mm | nur in 0,5er Schritten |  |  |  | alle | WENN(UND(F$4="";F$5="";F$6="";F$7="";F$8="");Meldungen!A$20
[21 empty] | Mono | WENN(UND(F$6="";F$7="";F$8="");WENN(UND(L$4="";L$5="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25);Meldungen!A$28))
[21 empty] | Bifo | WENN(UND(B$7="";B$8="");Meldungen!A$27;WENN(UND(L$4="";L$5="";L$6="";L$7="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25);WENN(UND(L$4="";L$5="";L$6="";L$7="";L$8="");Meldungen!A$22;Meldungen!A$23);Meldungen!A$25)))
[6 empty] | Sphäre / Dioptrie |  |  |  |  | Zylinder |  |  | Achse |  | Augenabstand (PD) in mm |  | Additionswert (Bifokal/Gleitsicht)
| Fern | Rechtes Auge:
Linkes Auge:
| Nah | Rechtes Auge:
Linkes Auge:
[9 empty] | Monofokal |  |  | Bifokal |  |  | Gleitsicht |  | Meldungen
[9 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS |  | Monofokal:
Fernwerte | [16 empty] | Bifokal:
Rechts | [16 empty] | Gleitsicht:
Sphären-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Zylinder-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Achs-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
Zylinder<->Achse | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA |  | OK
PD-Wert eingetragen | [8 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS |  | OK
PD-Bereich | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [14 empty] | HINWEIS
ADD-Wert | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADD=SphäreN-SphäreF | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADDr≠ADDl | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder+ADD | [11 empty] | JA |  |  | JA
rechte/linke Sphäre nicht gefüllt | [11 empty] | JA |  |  | JA
Nahwerte
Rechts
Nur ein Sphärenwert gefüllt | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADDr (berechnet) ≠ ADDl (berechnet) | [11 empty] | JA |  |  | JA
ZylinderN=ZylinderF | [11 empty] | JA |  |  | JA
AchseN=AchseF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphären-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
PD-Bereich | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD2 | [14 empty] | JA
SphäreN gefüllt, SphäreF leer | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreF+ADD=SphäreN | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreNah=SphäreFern | [11 empty] | JAH |  |  | JAH
Fernwerte
Links
Sphären-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Achs-Werte | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Zylinder<->Achse | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
PD-Wert eingetragen | [8 empty] | JAH |  |  | JAH |  |  | HINWEIS
PD-Bereich | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [14 empty] | HINWEIS
ADD-Wert | [11 empty] | JA |  |  | JA
ADD=SphäreN-SphäreF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder | [8 empty] | JA |  |  | JA |  |  | JA
Sphäre+Zylinder+ADD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Nahwerte
Links
ZylinderN=ZylinderF | [11 empty] | JA |  |  | JA
AchseN=AchseF | [11 empty] | JA |  |  | JA
Sphären-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
Zylinder-Werte | [11 empty] | JA |  |  | JA
PD-Bereich | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD | [11 empty] | JA |  |  | JA
Mindest-PD2 | [14 empty] | JA
Sphäre+Zylinder | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreF+ADD=SphäreN | [11 empty] | JA |  |  | JA
SphäreNah=SphäreFern | [11 empty] | JAH |  |  | JAH
Hilfsformeln
PD-Wert FR > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert FL > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert NR > 40 | [8 empty] | LEER
PD-Wert NL > 40 | [8 empty] | LEER
Sphäre FR=leer | [8 empty] | 0
Sphäre FL=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NR=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NL=leer | [8 empty] | 0
Sphäre NR=leer | [8 empty] | LEER
Sphäre NL=leer | [8 empty] | LEER
Note on G5: Immer auf das Vorzeichen achten!
Note on L5: Wenn ein Zylinderwert angegeben ist, muss es immer auch einen Achswert geben
Note on O5: Achswerte liegen immer zwischen 0 und 180. Wenn ein Zylinderwert angegeben ist, muss es immer auch einen Achswert geben
Note on Q5: Pupillendistanzwerte müssen für jedes Auge einzeln angegeben werden (Werte i.d.R. zwischen 27-37mm). Bei folgenden Modellen kann nur eine 0,5er-Taktung eingeschliffen werden (z.B. 31,0 und 31,5, jedoch nicht 31,3): *BR118 *BR119 *BR310 *BR321 *BR322 *BR331